附件

2013年医疗器械质量监督抽验不合格产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 商标 | 规格 | 生产日期/批号/出厂编号 | 综合判定 | 主要不合格项或主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 乐至县疾病预防控制中心 | KANGJIAN | 采血量：2ml 血常规管 EDTA.K2 | 12091608\120901 | 不符合规定 | 5.1 |
| 2 | 邦蝶胶乳橡胶避孕套 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 四川本草堂药业有限公司 | 邦蝶 | / | 201205\12050512 | 不符合规定 | 8针孔（电检试验） |
| 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 乐山市医药有限公司 | 晚上好 | 标称宽度:52±2mm 标准长度≥160mm | 201303\130305 | 不符合规定 | 8针孔（电检试验） |
| 4 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 中江县妇幼保健院 | / | A型 中号 | 20130306 | 不符合规定 | 4.2.2强度 |
| 5 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 绵阳市游仙区妇幼保健院 | 群杰 | A型 | 2013年01月10日 | 不符合规定 | 4.1.3 |
| 6 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 攀枝花九龙医院 | 康洁 | A型中号 | 20130306 | 不符合规定 | 4.2.2强度 |
| 7 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 雅安市红十字医院 | 康洁 | 中号 | 2012年07月02日 | 不符合规定 | 4.1.3 |
| 8 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 四川省简阳市医药有限责任公司 | 康洁 | A型中号 | 20130306 | 不符合规定 | 4.2.2强度 |
| 9 | 家用制氧机 | 深圳觉雅电器有限责任公司 | 成都鲁蓉医疗器械有限公司 | / | JYT-I | \01-01-000001406 | 不符合规定 | 5.2.1氧浓度 |
| 10 | 手腕式数字电子血压计 | 深圳市康贝科技有限公司 | 绵竹市剑南镇老百姓大药房大南路分店 | HSH慧说话 | BP610W | \130201214 | 不符合规定 | 4.5.3可重复性 |
| 11 | 中频微电脑治疗仪 | 广州市健崎电子科技有限公司 | 遂宁市博益医疗器械有限公司 | 天翔 | JQ-885 | \20121029031(机身编号) | 不符合规定 | 56.3连接—概述 |
| 12 | 特定电磁波治疗器 | 重庆蜀水仪器厂 | 四川省自贡市医药有限公司 | 蜀水 | CQS-26-D | \2613040295 | 不符合规定 | 5.3.1 5.4.1 |