附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示生产 企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用制氧机 | 四川大爱科技有限公司 | 四川大爱科技有限公司 | DZ-5W | 2017年5月 17052490 | 四川省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械 检验所 | 外部标记 |
| 2 | 医用制氧机 | 四川大爱科技有限公司 | 四川大爱科技有限公司 | DZ-3W | 2017年5月 17052868 | 四川省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械 检验所 | 外部标记 |

附件2

企业整改处置及信息公开情况统计表

报送单位：                           日期：    年  月  日

| 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 造成产品不符合 标准规定的原因 |  |  |
| 企业整改措施 |  |  |
| 拟进行整改复查时限 |  |  |
| 处置情况 | 行政处罚 决定书编号 |  |
|  | 行政处罚 决定书下达日期 |  |
|  | 行政处罚决定书接收单位的组织机构代码 |  |
|  | 行政处罚决定书接收单位的法定代表人 |  |
|  | 行政处罚内容 |  |
|  | 案件移送情况 |  |
| 信息公开情况 | 处置结果 公布日期 |  |
|  | 处置结果 公布文号 |  |
|  | 处置结果公 布网站链接 |  |
|  | 企业主动公开召 回信息网站链接 |  |

备注：1.行政处罚内容栏可填写“没收问题产品，没收违法所得（元），罚款（元），没收用于违法生产经营的工具、设备、原料，责令停产停业，吊销经营许可/生产许可证，吊销产品注册证”。表格填写时应根据实际行政处罚情况进行填报。

2.案件移送情况栏可填写“无、移送司法机关、移送其他行政机关、其他”。