四川省医疗器械抽查检验工作规程

（征求意见稿）

为规范我省医疗器械抽查检验（以下简称抽验）工作，根据《医疗器械监督管理条例》（以下简称《条例》）和《医疗器械质量监督抽查检验管理规定》（以下简称《抽验管理规定》），特制定《四川省医疗器械抽查检验工作规程》（以下简称《工作规程》）。

本《工作规程》适用于四川省食品药品监督管理局（以下简称省局）组织的国家及省级医疗器械质量监督抽验和相关文件中规定应当依照本《工作规程》组织开展的抽验工作。

一、任务分工
　　（一）省局医疗器械监管处：

1. 负责组织开展国家抽验工作任务的安排并监督实施；
　　2. 负责组织制定并发布省级抽验工作方案并监督实施；
　　3. 负责组织省级抽验工作培训；

4. 负责审核发布省级医疗器械监督抽验质量公告。

（二）四川省食品药品检验检测院（以下简称：省检测院）：
　　1 . 负责组织起草省级抽验产品的抽验工作方案草案，并承担相应产品的检验工作；

2. 协助做好省级抽验产品培训工作
　　3. 负责衔接抽样、检验有关工作；
　　4. 负责组织研究检验过程中有关问题，并提出处理意见；

5. 负责报送检验过程中发现的涉嫌违法违规问题；
　　6. 负责抽验数据的汇总分析；

7. 负责撰写承检产品检验总结报告，及承检产品的质量评估分析；
　　8. 完成省局交办的其他事项。

（三）市（州）食品药品监督管理局（以下简称：市（州）局）：
　　1. 负责组织开展本行政区域内抽样人员的培训；
　　2. 负责完成本行政区域内医疗器械国家及省级抽样工作任务；
　　3. 负责组织抽样和样品确认，同时依法开展监督检查； 
　　4. 负责组织及时将检验报告送达相关企业和单位；
　　5. 负责组织处理抽验中发现的违法违规行为；
　　6. 负责督促相关企业和单位整改，并及时上报处理结果和整改情况。

（四）省食品药品监督稽查总队（以下简称省稽查总队）：

负责对市（州）局抽验中发现案件查处的指导、跟踪督查，并对抽验中不符合标准产品的行政处罚情况进行收集汇总。
　　二、制订计划
　　（一）省局医疗器械监管处根据省稽查总队、市（州）局、省检测院等单位提出的抽验产品的意见和建议，组织遴选年度抽验产品，按照《抽验管理规定》中的遴选原则，确定年度抽验产品目录。
　　（二）省检测院组织起草年度抽验工作方案草案，包括抽验产品、检验项目（检验项目依据强制性国家标准、行业标准和注册产品技术要求确定）、抽验批次、抽样任务分配等。抽取样品分布、批次分布和检验项目等应当能够反映省内产品的总体质量安全状况和风险。 
　　（三）省局医疗器械监管处审核并按程序印发四川医疗器械年度抽验工作方案。
　　三、组织培训
　　（一）省检测院根据省局有关要求以及抽样方案和检验方案，编写产品的培训材料。
　　（二）省局医疗器械监管处组织开展相关培训，省检测院协助承办。
　　（三）市（州）局组织本行政区域内的抽验人员参加培训。
　　四、抽样工作
　　（一）抽样工作市（州）局组织实施。开展抽样工作按照《抽验管理规定》和抽验工作方案的要求进行。
　　（二）市（州）局参加抽样人员应当接受专业法规和抽样技能的培训，并在一定时间内保持稳定。
　　（三）抽样前，抽样人员应当先查验被抽样企业和单位的资质及产品来源，符合要求方可进行抽样，不符合要求的直接按照相关规定进行调查处理。
　　除《抽验管理规定》中要求被抽样企业和单位提供的资料原件或复印件外，抽样人员还应当同时索取抽验工作方案中要求的其他材料、附件或配套产品。
　　（四）在抽样的同时，应当对被抽样企业和单位开展监督检查，发现被抽样企业和单位有违反《条例》等有关规定或发现假冒产品的，和重大案件线索应当及时报告，并按照《条例》和《抽验管理规定》的相关规定处理。
　　（五）抽样人员应当使用《医疗器械抽样封签》（附件1）签封所抽样品，填写《医疗器械抽样记录及凭证》（附件2），经被抽样企业和单位有关负责人确认签字后，加盖被抽样企业和单位印章。对于需要在现场进行检验的产品应当做好封样并拍照记录。
　　（六）被抽样企业和单位因故不能提供样品的，应当说明原因并提供有关证明材料，填写《未能提供被抽样品的证明》（附件3）。抽样人员应当检查现场，查阅有关生产、购进、销售记录，根据抽验工作方案要求，可延伸至该产品的购进或销售企业抽样。
　　（七）对于未抽到样品，或被抽样企业和单位拒绝接受抽样的情况，现场抽样人员应当认真做好记录；抽样市（州）局应当在抽样工作期限内组织对该企业和单位再次进行抽样，并加大对该企业和单位日常监督检查的力度。
　　（八）抽样过程中遇有技术问题的，抽样市（州）局应及时与承检单位沟通。承检单位应当为抽样工作提供技术支持，确保所抽样品符合抽样要求。
　　（九）抽取的样品应当由标示的生产企业（进口产品由进口总代理单位）对样品是否为其生产的产品进行确认。在生产企业（进口总代理单位）抽到的样品，视为已经确认；在经营企业和使用单位抽到的样品，抽样市（州）局应依照《四川医疗器械抽验样品确认程序》（附件4）组织开展样品确认工作。抽取的样品真实性由抽样市（州）局负责。
　　（十）抽样市（州）局应认真做好样品寄送工作，保证样品按照适宜条件及时送达承检单位。所抽样品不属于抽样范围或不符合抽验要求的，省检测院应在收到样品之日起5个工作日内通过传真函告抽样市（州）局，抽样市（州）局在收到函告后2个工作日内确认退样方式和退样单位，省检测院应在5个工作日内负责样品退回。
　　（十一）抽样过程中如遇抽样市（州）局和省检测院难以协调处理的情况，需要省局协调解决的，省检测院应及时报告省局医疗器械监管处。
　　五、检验实施
　　（一）省检测院应当在省局规定的时间内，严格按照《抽验管理规定》和抽验工作方案的要求开展检验工作。
　　（二）省检测院应及时接收抽验样品。发现抽样错误的，应及时联系抽样市（州）局，并按照《抽验管理规定》和本《工作规程》有关要求退样，抽样市（州）局应及时补抽；发现抽验工作方案中规定的附件、资料等索取不正确或不全的，应及时联系抽样市（州）局补齐；发现抽样记录及凭证或其他文书填写错误的，应及时联系抽样市（州）局予以更正。收样过程中发现的问题，省检测院应汇总整理后报送省局医疗器械监管处。
　　（三）检验报告内容首页应包括样品本身及抽样涉及的各项基本信息，抽样涉及的信息应按抽样单填写，确保该批样品真实、唯一、可追溯。“委托方”应填写“四川省食品药品监督管理局”；“供样单位”或“抽样单位”应填写抽样市（州）局名称；“检验依据”应严格按照抽验工作方案填写；检验报告内页应包括检验项目、标准条款、标准要求、检验结果、单项结论等信息；检验报告应包括样品照片。被检样品为进口产品的，检验报告首页备注中应说明该产品的进口总代理单位及所在省份。
　　（六）省检测院应当在规定的期限内及时准确出具检验报告及承检产品的质量评估分析。
　　　　六、报告送达
　　（一）检验完成后，省检测院应及时将以下文件分别寄送至标示在省内的生产企业所在地市（州）局和被抽样企业和单位所在地市（州）局（被抽样企业和单位为生产企业的，不需重复寄送）：
　　1. 检验报告（原件）三份。
　　2. 抽样记录及凭证（复印件）三份。
　　省检测院将上述两类文件一一对应并装订。对检验结果不符合标准规定的样品，还应同时寄送检验报告（原件）、抽样记录及凭证（复印件）至省局医疗器械监管处和省食品药品稽查总队各一份。
　　3. 《四川省医疗器械抽验结果通知书》（原件，附件6，以下简称：结果通知书）一份。
　　对检验结果不符合标准规定的样品，除上述文件外，还应寄送《四川省医疗器械抽验产品检验结果送达告知书》（原件，附件7，以下简称：送达告知书）一份（三联），用于抽样市（州）局向被抽样企业和单位送达。

对检验结果不符合标准规定的样品标示生产企业不在四川省内的，上述材料3份寄送省局医疗器械监管处，由省局医疗器械监管处在2个工作日内将检验报告2份寄送标示生产单位所在地省级局。
　　（二）省检测院在寄送上述文件时应做好记录，包括寄件时间、寄件人、寄往单位、收件人、检验报告编号、快递单号等。
　　（三）市（州）局应在收到上述文件之日起5个工作日内组织将其送达标示生产企业或被抽样企业和单位。对于检验结果不符合标准规定的检验报告，应按照送达告知书的要求签字（盖章）后各自留存，并及时将其中一联寄送省检测院。
　　七、异议申诉和处理

（一）被抽样单位或标示生产单位（以下简称申请人）对检验结果有异议的，可以自收到检验报告之日起7个工作日内向承检机构提出复验申请（样品标示生产企业不在四川省内的，由被抽样企业或单位收到检验报告之日算起），复验申请人应填写《四川省医疗器械抽验复验申请表》（附件8，以下简称复验申请表），并提交送达告知书复印件和相关技术资料、交纳复验费用。逾期视为认可该检验结果，承检机构将不再受理复验申请。

（二）省级抽验的复验工作，原则上由原承检机构进行。受理复验申请的承检机构收到上述资料后，应在3个工作日内对申请人申请复验的条件进行审核，并书面告知申请人是否受理复验。抽验方案中已规定不得复验的检验项目或不按规定交纳复验费用的，不予受理。

（三）复验应按原抽验方案进行，所用的样品为原样品或原样品的留样，并在5个工作日内完成，特殊情况需要延期的，应报省局批准。
    （四）复验结束后，原承检机构应在2个工作日内将复验报告分别寄送申请人、负责抽样的市（州）局、省局医疗器械监管处及省稽查总队。

标示生产企业在省外的，还应将复验报告寄送标示生产企业所在地的省级局。

（五）若申请人提出的申诉是涉及产品抽样、真伪确认等非产品检验方面的问题，承检机构应通知申请人，由申请人向承担抽样任务的市（州）局提出异议，并由该局进行调查处理。

（六）若经过异议处理后，申请人仍对处理结果有异议的，承检机构应告知申请人可向四川省食品药品监督管理局提出申请，由省局组织最后的结果复核工作。

八、结果处理
　　（一）市（州）局收到检验报告后，应按照《条例》和《抽验管理规定》的有关规定采取相应措施，并督促相关企业和单位分析问题原因，跟踪检查企业整改落实情况，按时将相关企业和单位以及产品的处理及整改情况报送省局医疗器械监管处（附件9），同时将案件行政处罚决定书报送至省稽查总队，逾期未完成整改的须说明原因。

对于存在严重质量风险（如热原、细菌内毒素、无菌、有害物质残留、安全性指标等不符合强制性标准指标规定）需立即采取控制措施；同一企业多品种或多批次产品不符合规定，以及既往抽验品种存在不符合标准规定的等问题企业或单位，市（州）局应立即约谈相关企业和单位，责令其停止相关品种的生产、销售、使用，监督相关企业和单位严格按照《医疗器械召回管理办法》召回相关品种，并查找原因、制定和落实整改措施，切实消除风险隐患。

（二）省检测院应加强对抽验数据的汇总整理，并积极开展抽验产品质量安全状况等研究分析，在次年抽验工作开展前将研究分析结果报送省局医疗器械监管处。
　　（三）省检测院组织对年度抽验产品的检验结果进行核对，并按计划及时撰写承检产品检验总结报告报送省局医疗器械监管处。
　　（四）省局医疗器械监管处应根据省检测院报送的承检产品检验总结报告，整理汇总抽验产品的检验检测报告，形成年度医疗器械监督抽验质量公告，报省局分管领导审批后，发布省级年度医疗器械监督抽验质量公告。

附件：1.医疗器械抽样封签

2.医疗器械抽样记录及凭证
3.未能提供被抽样品的证明
4.四川省医疗器械抽验样品确认程序
5.四川省医疗器械抽验发现问题整理填报表
6.四川省医疗器械抽验结果通知书
7.四川省医疗器械抽验产品检验结果送达告知书
8.四川省医疗器械抽验复验申请表
9.四川省医疗器械抽验不符合标准规定产品处理及整改情统计表

附件1

- 医疗器械抽样封签

| 医 疗 器 械 抽样封 签 | 产品名称及批号（编号）： 生产企业（标示）： 抽样单位（盖章）及经手人签名： 被抽样企业和单位（盖章）及有关负责人签名： 抽样签封日期： |
| --- | --- |

注：大封签长70cm ，宽25cm；中封签长40cm ，宽15cm；小封签长20cm，宽7cm。

附件2

医疗器械抽样记录及凭证

抽样编号：□□-□□-□□□□□-□□-□□           抽样日期：   年    月    日

| 抽 样 情 况 | 标示产品名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品注册证 |  |  |  |
|  | 产品执行标准 |  |  |  |
|  | 标示生产单位 |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 规格/型号 |  | 生产日期/批号 /出厂编号 |  |
|  | 抽样数量 |  | 有效期截止日期 |  |
|  | 生产或购进数量 |  | 已销售或使用数量 |  |
|  | 库存数量 |  | 商标 |  |
|  | 抽样地点 |  | 进口总代理省份 |  |
| 被 抽 样 单 位 情 况 | □生产 □进口总代理 □经营（不含进口总代理） □使用（一级/二级/三级/专科医院/社区诊所/县以下乡镇村卫生院/其它） |  | □有许可证 □无许可证 证号： 组织机构代码： |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 法定代表人或 负责人 |  | 邮政编码 |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
| 抽 样 单 位 情 况 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 邮政编码 |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |
| 抽样单位（盖章）： 抽样人员签名： |  |  | 被抽样单位（盖章）： 有关负责人签名： |  |

注：本凭证一式三联，第一联（白）存根，第二联（红）随样品封样寄往承检机构，第三联（蓝）留被抽样单位。

- 《医疗器械抽样记录及凭证》有关说明

1．抽样编号：共12位，其中第1-2位是各市、州代码（见下表），第3-4位是年号，第5-9位是抽验产品编号，即为被抽样产品的类代号，第9-12位是抽样的流水号，由各市州局自行编制。

如：2014年四川医疗器械抽验中，一次性使用输液器其抽验产品编号为6815。成都局抽样该产品后自行编号为第0010，成都市代码是01，抽样编号为：01-14-6815-00-10。

各市（州）的编号如下:

01---成都；02---德阳；03---绵阳；04---广元； 05---阿坝；

06---甘孜；07---雅安；08---凉山；09---攀枝花； 10---乐山；

11---眉山；12---资阳；13---内江；14---自贡； 15---泸州；

16---宜宾；17---遂宁；18---南充；19---达州； 20---广安；

21---巴中。

注：国家抽验任务由省局分解后，各市、州所承担抽样任务的样品编号由省局统一给定，不再自行编号！

2．抽样日期：填写实际抽样的日期。

3．“抽样情况”栏

（1）标示产品名称：按照产品包装上的名称填写，要填写全名称。

（2）产品注册证（备案号）：对照注册证（备案凭证）填写。

（3）产品注册标准（产品技术要求）、标示生产企业、地址：按照产品包装填写。对委托生产的，应同时填写委托方和受托方信息。对进口医疗器械,填写其代理人地址。

（4）电话、传真：按实际填写，要加上区号。

（5）规格/型号、生产日期/批号/出厂编号：要对照所抽样品填写，注意字母的大小写及上下标。

（6）抽样数量：填写实际抽样的数量。

（7）生产或购进数量、已销售或使用数量、库存数量：根据台账填写。库存数量应填写抽样前所抽产品的同批号或同规格产品的数量。

（8）商标：按样品填写，若商标是以图形表示的，则剪下并贴在《医疗器械抽样记录及凭证》（三联）上的相应位置。

- 4．“被抽样企业和单位情况”栏

（1）许可证（备案号）：如有医疗器械生产（经营）许可证或备案凭证，则选择“有□”并填上具体编号；如没有，则选择“无□”。

（2）单位名称：填写被抽样企业和单位名称，应与该企业和单位公章相同，不能简写。

- 5．“抽样单位情况”栏

应填写承担抽样任务的省级食品药品监管部门的单位名称、地址、联系人、邮编、电话和传真，不要填写实际执行抽样任务的单位名称和相关信息。

6．备注：其他需要说明或备注的内容可在备注栏中写明。

7．抽样人员签名：至少有2名抽样人员签名。

附件3

未能提供被抽样品的证明

抽样编号：□□-□□-□□□□□-□□-□□       抽样日期：    年   月   日

| 生产单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人或负责人 |  |  | 生产许可证 |  |
| 电话 |  |  | 邮政编码 |  |
| 被抽产品名称 |  |  | 规格/型号 |  |
| 产品注册证 |  |  |  |  |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |
| 最近生产该产品的时间、出厂检验报告书号 |  |  |  |  |
| 未提供样品的原因 |  |  |  |  |
| 计划何时生产 |  |  |  |  |
| 抽样单位（盖章） 抽样人员签名： 联系电话： |  | 生产单位有关负责人签名： （盖章） |  |  |

注：1.本证明一式三联，第一联（白）存根，第二联（绿）随总结材料上报，第三联（红）留生产企业。

2.被抽样企业和单位如有样品提供时，应及时通知抽样单位进行抽样。

3.如被抽产品为进口产品，不必填写“最近生产该产品时间，出厂检验报告书编号”和“计划何时生产”内容。

4.抽样编号、抽样日期：同《医疗器械抽样记录及凭证》。

5.被抽产品名称：拟抽取产品的名称。

6.最近生产该产品的时间、出厂检验报告书号：根据生产记录填写最后一次生产该产品的时间（包括年、月、日）和该产品出厂检验报告书编号。

7.未生产被抽验产品的原因：该企业未生产所要抽样产品的原因。

8.计划何时生产：该企业计划恢复该产品生产的时间。

附件4

四川省医疗器械抽验样品确认程序

一、本确认程序适用于四川省医疗器械抽验工作中在医疗器械经营企业（不含进口总代理）和使用单位抽取的样品。

二、抽取样品的市（州）食品药品监督管理部门（以下简称抽样省局）负责组织样品的确认工作，相关检验机构配合实施。

三、抽样市（州）局以特快专递方式向样品标示生产企业（进口总代理单位）发出《医疗器械抽验样品确认通知》（附表A）并附带抽样记录和凭证复印件及空白《授权书》（附表B）、抽样单位已经填写好相关样品信息的《医疗器械抽验样品确认单》（附表C）。

在寄送上述文件时应做好记录，包括寄件时间、寄件人、寄往单位、收件人、快递单号等。

四、样品标示生产企业（进口总代理单位）接到《医疗器械抽验样品确认通知》后，在15个工作日内指派本企业相关人员或授权经营企业（以下简称确认单位）携规定的材料到抽样市（州）局指定的样品存放点进行样品确认；也可采取抽样市（州）局认可方式进行样品确认。

五、采取现场确认方式的，样品核对完成后，抽样单位应当将已经填写好相关样品信息的《医疗器械抽验样品确认单》交被授权人填写“确认情况”，并要求其签名，能加盖公章的应加盖公章。

六、对经确认不是标示生产企业生产的样品，抽样市（州）局应组织调查，并按有关规定及时处理。

七、抽样市（州）局将确认为标示生产企业生产的样品、检验所需的附件、资料、配套产品一并封存寄送承检单位。

八、相关医疗器械生产企业（进口总代理单位）应积极配合样品确认工作。样品标示生产企业（进口总代理单位）自收到《医疗器械抽验样品确认通知》起，15个工作日内不来确认的，视作认可该批样品由标示生产企业生产。

九、样品标示生产企业（进口总代理单位）进行确认的，抽样单位应将《医疗器械抽验样品确认单》和《授权书》一并存档；逾期未确认的，抽样单位应将《医疗器械抽验样品确认通知》复印件和寄送相关凭证一并存档。

附表A

医疗器械抽验样品确认通知

（企业）：

根据国家（或四川省）医疗器械抽验工作计划，我局抽取了标示你企业生产（进口总代理）的产品（详见《医疗器械抽验记录及凭证》复印件）。

请你企业于   年  月   日前授权有关人员携带以下材料，到（单位）确认上述样品是否为你企业生产。逾期未前来确认的，视为认可该样品为标示生产企业生产。

携带材料要求：

- 1. 本通知（含附件）复印件；

2. 已填写被授权人信息且由样品标示生产企业（进口产品由进口总代理单位）法定代表人签字并加盖企业公章的《授权书》；

3. 被授权人签字的身份证复印件（确认时需与原件核对）；

4. 样品标示生产企业的生产许可证、产品注册证（包括注册证登记表等、有效的产品技术要求（包括修改单）、有效的备案说明书（技术说明书、使用说明书），按前述顺序装订后加盖企业公章。

（公章）

年   月   日

附：1.《医疗器械抽样记录及凭证》复印件

2.授权书

附表B

授权书

（抽样单位）：

兹授权（被授权人姓名），身份证件号码，代表我企业办理国家医疗器械抽验工作相关样品确认事宜，并代表我企业填写《国家医疗器械抽验样品确认单》，请与接洽为盼。

生产企业（进口总代理单位）公章

法定代表人签字：

年    月    日

附表C

医疗器械抽验样品确认单

抽样编号：

| 标示产品名称 |  | 规格/型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品注册证编号 （备案号） |  | 生产日期/批号/出厂编号 |  |
| 抽样单位 | 名称： |  |  |
|  | 地址： |  |  |
| 被抽样企业和单位 | 名称： |  |  |
|  | 地址： |  |  |
| 确 认 情 况 | 确认企业和单位： |  |  |
|  | 确认企业和单位地址： |  |  |
|  | 请在以下两项中选择（括弧中用“√”标记）： （ ）上述产品确为标示企业生产。 （ ）上述产品非标示企业生产。请说明理由，并确认如下信息： 1. 是否生产过同批号产品：是（）否（） 2. 如果是，是否还在生产：是（）否（） 3. 如果2为否，请填写停止生产日期： 确认企业和单位代表签字（或盖章）： 电话： 年 月 日 |  |  |

附件5

医疗器械抽验发现问题整理填报表

| 生产企业（进口总代理单位）所在省（区、市） | 标示生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 涉及批号 | 产品注册证号（备案号） | 抽验发现的问题 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准方面 | 注册方面 | 生产环节 | 经营环节 | 使用环节 | 其他 |

填表说明：

- 此表包括省级医疗器械抽验，按法定标准检验和探索性研究所发现的各类问题。

- 对于同一企业生产的同一种产品，涉及多个批号的同一问题，应汇总为一行。

- 问题描述应准确、全面。

附件6

四川省器械抽验结果通知书

编号：

（市、州）食品药品监督管理局：

根据     年省级医疗器械抽验计划，你行政区域内                    单位（□ 生产；□ 进口总代理；□ 经营；□ 使用）的产品（标示生产单位：                ），经我单位检验，综合判定为       。本检验报告中（□ 涉及；□ 不涉及）安全性指标不符合标准规定。

现将检验报告（报告编号为：）寄送你局，请你局在5个工作日内将检验报告发至辖区标示生产企业和/或被抽样企业和单位，通知其检验结果。同时告知该企业（单位），若对检验结论有异议，应在收到检验报告后7个工作日内提出复验，同时提交必要的技术资料。逾期未提出的，视为认可检验结论。建议你局按照四川省医疗器械抽查检验工作程序及时进行处理。

附：检验报告

（承检机构盖章）

年    月   日

附件7

医疗器械抽验产品检验结果送达告知书

川械抽送告×××××××号

（被抽样企业或单位）：

你企业（单位）（□生产；□进口总代理；□经营；□使用）的              产品名称 （规格型号，生产日期/批号/出厂编号）在四川省医疗器械抽验中经检验被发现不符合标准规定（检验报告编号）。

根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，若你企业（单位）对检验结论有异议，可以自收到本告知书之日起7个工作日内向本次抽验医疗器械承检机构提出复验申请。逾期提出的复验申请不予受理，逾期不复验的视为放弃复验。

特此送达、告知。

公章（市（州）局）           公章（县、市局）

年  月  日                  年  月  日

所有参与送达此检验结果告知书的市（州）县（市）食品药品监管部门均应在此处加盖骑缝章

本告知书已于   年   月  日时分收到。

接收人签字：（加盖企业或单位公章）

附件：检验报告1份，《医疗器械抽样记录及凭证》复印件1份。

注：1.本文书一式三联，第一联交省检测院，第二联交接收单位所在市（州）品监督管理部门，第三联交接收单位。

2.本文书编号由承检机构自行编制

附件8

- 医疗器械抽验复验申请表

| 申请人情况 | 复验申请单位 （盖章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |
|  | 电话 |  | 邮编 |  |  |
|  | 经办人 |  | 申请日期 |  |  |
| 申 请 复 验 情 况 | 标示产品名称 |  | 抽样编号 |  |  |
|  | 生产日期/批号/出厂编号 |  | 规格/型号 |  |  |
|  | 标示生产企业 |  |  |  |  |
|  | 原检验机构 |  | 原检验报告编号 |  |  |
|  | 申请复验项目 及理由 | （如填写不下，可另附纸） |  |  |  |
| 受理单位情况 | 单位（盖章） |  |  |  |  |
|  | 经办人 |  | 受理日期 |  |  |
|  | 是否受理复验的意见 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：本表一式两联，第一联留承检机构，第二联给申请人。

附件9

医疗器械抽验不符合标准规定产品处理及整改情况统计表

（市、州）药品监督管理局（公章）

|  | 序号 | 本市（州）（企业或单位）名称 | 涉及产品名称 | 不符合标准规定产品 原因分析 | 企业整改措施 | 市（州）局处理情况 | 未完成处理或 整改原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不符合标准规定产品生产企业在本市（州）辖区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不符合标准规定产品抽样单位在本市（州）辖区的 |  |  |  |  |  |  |  |